Описание объекта закупки

- Наименование объекта закупки: Выполнение работ по замене дверных блоков (изолятор, столовая)

ОКПД2- 43.32.10.130 - Работы по установке противопожарных дверей

- Место выполнения работ: г. Владивосток, ул. Маковского, 123, (изолятор, столовая)

- Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – с момента заключения Контракта

Окончание выполнения работ – в течение 40 (сорока) календарных дней.

- Перечень выполняемых работ:

работы выполняются единовременно в полном объеме, определенных перечнем работ (Приложение №1) с использованием материалов, характеристики и требования, к которым устанавливаются Приложением №2.

- Требования к работам:

  - Работы будут производиться в условиях осуществления основной деятельности учреждения, в связи с чем, Подрядчик и Заказчик до начала производства работ должны определить порядок согласованных действий. Место проведения работ должно быть защищено Подрядчиком с целью исключения на него доступа посторонних лиц.

  - Исполнитель обязан иметь действующую Лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», приказа МЧС России от 28.05.2012 № 291 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"):

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

5.3 Требование к качеству выполнения работ и используемых материалов

Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний».

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве» (Утв. постановлением от 17 сентября 2002 г. № 123);

- СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (зарегистрирован Росстандартом 19.07.2011 г.);

- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (С изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, действующая с 1 января 2022 года)

Если к моменту подачи и оформления заявки на участие в закупке какие-либо государственные стандарты, строительные нормы и правила утратили силу, были заменены на новые, - Подрядчику при выполнении работ необходимо руководствоваться действующими (новыми) стандартами, правилами, нормами.

Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ.

- Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

Гарантийный срок на металлические противопожарные двери - не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки работ или ненадлежащее качество изделий, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и направляет Подрядчику требование об их устранении. Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить выявленные недостатки в течение срока, установленного в требовании Заказчика своими силами и за свой счет. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков работ и изделий.

- Приложения:

Приложение №1 - Перечень выполняемых работ.

Приложения №2 - качественные характеристики.

Приложение № 1

Перечень выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дверного блока (МДФ+шпон) 800*2000 | шт | 1 |
| 2 | Демонтаж дверного блока (дерево) 900*2000 | шт | 1 |
| 3 | Демонтаж дверного блока двухстворчатый (МДФ+шпон) 1250*2050 | шт | 1 |
| 4 | Монтаж (Дверь металлическая противопожарная одностворчатая) 750*2050 | шт | 1 |
| 5 | Монтаж (Дверь металлическая противопожарная одностворчатая) 850*2050 | шт | 1 |
| 6 | Монтаж (Дверь металлическая противопожарная двустворчатая) 1250*2050 | шт | 1 |
| 7 | Отделка дверных откосов (штукатурным слоем) | М.кв | 3 |

Приложение № 2

Качественные характеристики

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь металлическая противопожарная одностворчатая с пределом огнестойкости 60 мин. (ДМП 01/60) размер по коробке 750х2050, правое открывание, нажимная черна ручка, цилиндровый механизм ключ-вертушка, наполнение: мин. плита, металл 1,2мм, цвет светло-серый (RAL7035) | шт | 1 |
| 2 | Дверь металлическая противопожарная одностворчатая с пределом огнестойкости 60 мин. (ДМП 01/60) размер по коробке 850х2050, правое открывание, нажимная черна ручка, цилиндровый механизм ключ-вертушка, наполнение: мин. плита, металл 1,2мм, цвет светло-серый (RAL7035) | шт | 1 |
| 3 | Дверь металлическая противопожарная двустворчатая с пределом огнестойкости 60 мин. (ДМП 02/60) размер по коробке 1250х2050, левое открывание, нажимная черна ручка, цилиндровый механизм ключ-вертушка, наполнение: мин. плита, металл 1,2мм, цвет светло-серый (RAL7035) | шт | 1 |